## Лист1
Сигналы ШС
DI | Переменная | DO | Переменная | AI | Переменная | AO | Переменная
Нижний аварийный уровень | dLevelAvarMin | Вентилятор сушки | qVent | Контроль перегрева. Боковые нагреватели 1 |  | Степень открытия крана нагрева
Нижний аварийный уровень. Ванна | dLevelAvarMin | Вентилятор сушки. Секция 1 | qVent | Контроль перегрева. Боковые нагреватели 2 |  | Степень открытия крана охлаждения
Нижний аварийный уровень. Водяная рубашка | dJacketLevelAvarMin | Вентилятор сушки. Секция 2 | qVent | Контроль перегрева. Донные нагреватели
Нижний аварийный уровень. Жироуловитель | dJrLevelAvarMin | Вентилятор сушки. Секция 3 | qVent | Температура
Нижний аварийный уровень. Карман | dPLevelAvarMin | Воздуходувка | qBlower | Температура 1
Нижний рабочий уровень | dLevelMin | Индикация разблокировки. Барьер безопасности | qIntrusionLamp | Температура 2
Нижний рабочий уровень. Ванна | dLevelMin | Индикация разблокировки. Барьер безопасности 1 | qIntrusionLamp | Температура 3
Нижний рабочий уровень. Водяная рубашка | dJacketLevelMin | Индикация разблокировки. Барьер безопасности 2 | qIntrusionLamp | Температура 4
Нижний рабочий уровень. Жироуловитель | dJrLevelMin | Индикация разблокировки. Барьер безопасности 3 | qIntrusionLamp | Температура. Ванна
Нижний рабочий уровень. Карман | dPLevelMin | Индикация разблокировки. Барьер безопасности 4 | qIntrusionLamp | Температура. Водонагреватель
Низкий уровень | no config | Индикация разблокировки. Защитное ограждение | qIntrusionLamp | Температура. Магистраль подачи пара
Низкий уровень. Ванна | no config | Индикация повтора ввода. Пульт управления | qLamp | Температура сушки
Низкий уровень. Водяная рубашка | no config | Индикация выгрузка завершена. Пульт управления | qLamp | Температура сушки. Секция 1
Низкий уровень. Жироуловитель | no config | Клапан барботажа | qBarb | Температура сушки. Секция 2
Низкий уровень. Карман | no config | Клапан долива | qDoliv | Температура сушки. Секция 3
Рабочий уровень | dLevelMax | Клапан душирования | qShower | Датчик давления. Воздуходувка
Рабочий уровень. Ванна | dLevelMax | Клапан подачи раствора | no config | Датчик давления. Насос системы нагрева
Рабочий уровень. Водяная рубашка | dJacketLevelMax | Клапан промывки | no config | Датчик давления. Насос системы охлаждения
Рабочий уровень. Жироуловитель | dJrLevelMax | Клапан слива | qSink | Измеритель pH
Рабочий уровень. Карман | dPLevelMax | Нагрев | qStage[1] | Измеритель проводимости
Верхний рабочий уровень | no config | Нагрев. Ступень 1 | qStage[1] | Привод крана нагрева
Верхний рабочий уровень. Ванна | no config | Нагрев. Ступень 2 | qStage[2] | Привод крана охлаждения
Верхний рабочий уровень. Водяная рубашка | no config | Нагрев. Ступень 3 | qStage[3] | Расходомер. Подвод воды
Верхний рабочий уровень. Жироуловитель | no config | Нагрев. Ступень 4 | qStage[4] | Расходомер. Подвод воды 2 категории
Верхний рабочий уровень. Карман | no config | Нагрев. Ступень 5 | qStage[5] | Расходомер. Подвод воды 3 категории
Верхний аварийный уровень | dLevelAvarMax | Нагрев. Привод крана | qSteam | Расходомер. Подвод деминерализованной воды
Верхний аварийный уровень. Ванна | dLevelAvarMax | Нагрев. Клапан подачи теплоносителя | qOpen | Расходомер. Подвод дистиллированной воды
Верхний аварийный уровень. Водяная рубашка | dJacketLevelAvarMax | Нагрев сушки. Ступень 1 | Section[1].qStage[1] | Расходомер. Подвод пара
Верхний аварийный уровень. Жироуловитель | dJrLevelAvarMax | Нагрев сушки. Ступень 2 | Section[1].qStage[2] | Расходомер. Подвод сжатого воздуха
Верхний аварийный уровень. Карман | dPLevelAvarMax | Нагрев сушки. Ступень 3 | Section[1].qStage[3] | Резерв
Верхний аварийный уровень. Поддон | no config | Нагрев сушки. Секция 1. Ступень 1 | Section[1].qStage[1]
Верхний аварийный уровень. Приямок | no config | Нагрев сушки. Секция 1. Ступень 2 | Section[1].qStage[2]
Высокий уровень | no config | Нагрев сушки. Секция 1. Ступень 3 | Section[1].qStage[3]
Высокий уровень. Ванна | no config | Нагрев сушки. Секция 2. Ступень 1 | Section[2].qStage[1]
Высокий уровень. Водяная рубашка | no config | Нагрев сушки. Секция 2. Ступень 2 | Section[2].qStage[2]
Высокий уровень. Жироуловитель | no config | Нагрев сушки. Секция 2. Ступень 3 | Section[2].qStage[3]
Высокий уровень. Карман | no config | Нагрев сушки. Секция 3. Ступень 1 | Section[3].qStage[1]
Высокий уровень. Очистные сооружения | no config | Нагрев сушки. Секция 3. Ступень 2 | Section[3].qStage[2]
Высокий уровень. Емкость | no config | Нагрев сушки. Секция 3. Ступень 3 | Section[3].qStage[3]
Высокий уровень. Емкость 1 | no config | Нагрев сушки. Привод крана | no config
Высокий уровень. Емкость 2 | no config | Нагрев. Донные нагреватели | qBottom
Высокий уровень. Емкость 3 | no config | Нагрев. Боковые нагреватели 1 | qSideA
Высокий уровень. Поддон | no config | Нагрев. Боковые нагреватели 2 | qSideB
Высокий уровень. Приямок | no config | Насос-дозатор | qDoser
Барьер безопасности | dBarrier | Насос системы душирования | qShower
Барьер безопасности 1 | dBarrier | Насос системы очистки зеркала раствора | qJr
Барьер безопасности 2 | dBarrier | Насос системы нагрева | no config
Барьер безопасности 3 | dBarrier | Насос системы охлаждения | no config
Барьер безопасности 4 | dBarrier | Насос слива | qMainPump
Включение/выключение долива. Пульт управления | PultManualOn | Насос слива/перекачки | qPump
Включение/выключение мешалки. Пульт управления | PultManualOn | Насос слива основной | qMainPump
Включение/выключение перекачки. Пульт управления | PultManualOn | Насос слива резервный | qResPump
Включение/выключение подачи раствора. Пульт управления | PultManualOn | Насос перекачки | qPump
Включение/выключение слива. Пульт управления | PultManualOn | Насос перекачки основной | no config
Готовность ПЧ. Передаточный механизм | no config | Насос перекачки резервный | no config
Вперед. Передаточный механизм. Пульт управления | PultFwd | Насос циркуляции | no config
Назад. Передаточный механизм. Пульт управления | PultBack | Насос циркуляции. Водонагреватель | no config
Датчик давления. Воздуходувка | EKMan | Насос циркуляции. Жироуловитель | no config
Датчик давления. Насос системы нагрева | EKMan | Насос эжекторного перемешивания | no config
Датчик давления. Подвод деминерализованной воды | EKMan | Охлаждение. Клапан подачи хладоносителя | qOxl
Датчик давления. Подвод дистиллированной воды | EKMan | Охлаждение. Байпасный клапан | no config
Датчик давления. Подвод сжатого воздуха | EKMan | Охлаждение. Привод крана подачи хладоносителя | qOxl
Датчик давления. Фильтровальной установка | EKMan | Открыть крышку | qOpen
Датчик блокировки выпрямителя | dExtBlock | Закрыть крышку | qClose
Датчик защитного ограждения | dBarrier | Открыть крышку 1 | qOpen
Датчик безопасного положения тележки | no config | Открыть крышку 2 | qOpenR
Датчик занятости позиции | dDZP | Закрыть крышку 1 | qClose
Датчик наличия тележки | dNalTel | Закрыть крышку 2 | qCloseR
Датчик наличия барабана | no config | Привод диска. Жироуловитель | qDisk
Датчик остановки. Механизм качания | no config | Привод механизма качания | qPok
Датчик остановки. Механизм качания 1 | no config | Привод крана слива | qSink
Датчик остановки. Механизм качания 2 | no config | Привод аварийного крана. Подвод пара | no config
Датчик остановки 1. Передаточный механизм. | no config | Резерв | xReserve
Датчик остановки 2. Передаточный механизм. | no config | Токоподводы | qRotate
Цепь аварийной остановки 1. Передаточный механизм | no config | Фильтровальная установка | qFiltr
Цепь аварийной остановки 2. Передаточный механизм | no config | Аварийный контактор. Передаточный механизм | no config
Защита от перегрева | no config | Быстро/медленно. Передаточный механизм | qHighSpeed
Защита от перегрева. Водонагреватель | no config | Вперед. Передаточный механизм | qFwd
Защита от перегрева. Воздуходувка | dOverHeat | Назад. Передаточный механизм | qBack
Защита от перегрева. Нагреватели сушки | dOverHeat | Маячок. Передаточный механизм | qLamp
Защита от перегрева. Нагреватели сушки. Секция 1 | dOverHeat | Мешалка | qMixer
Защита от перегрева. Нагреватели сушки. Секция 2 | dOverHeat | Аварийный контактор. Водонагреватель. | no config
Защита от перегрева. Нагреватели сушки. Секция 3 | dOverHeat | Регулирование температуры. Водонагреватель | no config
Кран нагрева открыт | dOpen | Клапан долива. Ванна | qDoliv
Кран нагрева закрыт | dClose | Клапан долива. Водяная рубашка | qJacketDoliv
Кран слива открыт | dOpen | Питание розеток переносных насосов | Socket220V
Кран слива закрыт | dClose | Разрешение включения насоса очистных сооружений | SewerLevelAvarMax
Кран охлаждения открыт | dOpen | Аварийное выключение. Чиллер | no config
Кран охлаждения закрыт | dClose
Крышка открыта | dOpen
Крышка закрыта | dClose
Крышка 1 открыта | dOpen
Крышка 1 закрыта | dClose
Крышка 2 открыта | dOpenR
Крышка 2 закрыта | dCloseR
Манометр. Подвод воды 2 категории | EKmanTechWater
Манометр. Подвод воды 3 категории | EKmanDistWater
Манометр. Подвод горячей воды | EKmanHotWater
Манометр. Подвод воды класса А | EKmanDistWater
Манометр. Подвод деминерализованной воды | EKmanDistWater
Манометр. Подвод дистиллированной воды | EKmanDistWater
Манометр. Подвод воздуха для барботажа | EKmanComprAir
Манометр. Подвод сжатого воздуха | EKmanComprAir
Неисправность. Холодильная установка | ChillerFault
Открыть/закрыть крышку. Пульт управления | PultOpenSwitch
Открыть крышку. Пульт управления | PultOpenBtn
Закрыть крышку. Пульт управления | PultCloseBtn
Расходомер. Долив | no config
Расходомер. Душирование | no config
Реле контроля напряжения | RKN
Реле перепада давления сушки | dFlow
Реле перепада давления сушки. Секция 1 | dFlow
Реле перепада давления сушки. Секция 2 | dFlow
Реле перепада давления сушки. Секция 3 | dFlow
Реле контроля нагрузки. Насос душирования | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос системы очистки зеркала раствора | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос системы нагрева | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос системы охлаждения | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос слива | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос слива/перекачки | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос слива основной | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос слива резервный | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос перекачки | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос перекачки основной | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос перекачки резервный | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос циркуляции | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос циркуляции. Водонагреватель | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос циркуляции. Жироуловитель | RKN
Реле контроля нагрузки. Насос эжекторного перемешивания | RKN
Реле контроля нагрузки. Фильтровальная установка | RKN
Резерв | xReserve
Тепловое реле. Вентилятор сушки | dAvarVent
Тепловое реле. Вентилятор сушки. Секция 1 | dAvarVent
Тепловое реле. Вентилятор сушки. Секция 2 | dAvarVent
Тепловое реле. Вентилятор сушки. Секция 3 | dAvarVent
Тепловое реле. Воздуходувка | dAvar
Тепловое реле. Насос душирования | dAvar
Тепловое реле. Насос системы очистки зеркала раствора | dAvar
Тепловое реле. Насос системы нагрева | dAvar
Тепловое реле. Насос системы охлаждения | dAvar
Тепловое реле. Насос слива | dAvar
Тепловое реле. Насос слива/перекачки | dAvar
Тепловое реле. Насос слива основной | dAvar
Тепловое реле. Насос слива резервный | dAvar
Тепловое реле. Насос перекачки | dAvar
Тепловое реле. Насос перекачки основной | dAvar
Тепловое реле. Насос перекачки резервный | dAvar
Тепловое реле. Насос циркуляции | dAvar
Тепловое реле. Насос циркуляции. Водонагреватель | dAvar
Тепловое реле. Насос циркуляции. Жироуловитель | dAvar
Тепловое реле. Насос эжекторного перемешивания | dAvar
Тепловое реле. Привод механизма качания | dAvar
Тепловое реле. Фильтровальной установка | dAvar
Повтор ввода. Пульт управления | PultInsertPod
Выгрузка завершена. Пульт управления | no config